{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Feuil1","Feuil2","Feuil3"],"not_rendered":{"charts":4,"macros":1,"defined_names":13,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Feuil1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":16,"rows_kept":105,"merged":[[38,9,38,10],[40,9,40,10]]}
["Type: NTC 10k±1% 3950",null,"R (θ) =",10000,"R1 =",3000,"Tmin =",20]
[" B-constant : 3950K -/+ 1%",null,"β =",3950,"θ =",25,"Tmax =",80,{"$f":"INT(A5)& \"°C - \"&INT(A105)&\"°C\"","v":"20°C - 80°C"},{"$f":"\"Mileu de gamme \"&INT(A55)& \"°C  : \"","v":"Mileu de gamme 50°C  : "},{"$f":"B55","v":{"v":3588.182581929077,"d":"3588"}},"Ohms","100 % de la gamme / ordre 3"]
[null,null,"Sortie diviseur",{"$nulls":5},"Macros :","Ctrl+m : 5ème ordre",null,"Ctrl+l : ordre 3",null,"Ctrl+k : ordre 1"]
["T","RCTN","V","Sensibilité ","Tmodèle","Résidus","Normalisé",null,null,"T = a3*V^3 + a2*V^2 + a1*V^1 + a0",{"$f":"INDEX(LINEST(A5:A105,C5:C105^{1,2,3},,1),1,1)","v":1.438835106354806},{"$f":"INDEX(LINEST(A5:A105,C5:C105^{1,2,3},,1),1,2)","v":-9.164835856594806},{"$f":"INDEX(LINEST(A5:A105,C5:C105^{1,2,3},,1),1,3)","v":40.57294518951401},{"$f":"INDEX(LINEST(A5:A105,C5:C105^{1,2,3},,1),1,4)","v":-11.85128280063688}]
[{"$f":"Tmin","v":20},{"$f":"Res*EXP(B*(1/(A5+273.15)-1/(teta+273.15)))","v":{"v":12535.32581266281,"d":"12535"}},{"$f":"Rdiv/(Rdiv+B5)*5","v":{"v":0.9655413848979938,"d":"0.966"}},"en mV/°C",{"$f":" a5_*C5^5 +  a4_*C5^4 +a3_*C5^3 +a2_*C5^2 +a1_*C5+a0_","v":{"v":20.007309895072876,"d":"20.01"}},{"$f":"E5-A5","v":{"v":0.007309895072875605,"d":"0.01"}},{"$f":"F5/Sresidus","v":{"v":4.218332028379021,"d":"4.2"}},{"$nulls":3},"a3_","a2_","a1_","a0_"]
[{"$f":"A5+(Tmax-Tmin)/100","v":20.6},{"$f":"Res*EXP(B*(1/(A6+273.15)-1/(teta+273.15)))","v":{"v":12195.032377479753,"d":"12195"}},{"v":0.9871647277455752,"d":"0.987"},{"$f":"(C6-C5)*1000","v":{"v":21.623342847581384,"d":"22"}},{"v":20.60392725617186,"d":"20.60"},{"$f":"E6-A6","v":{"v":0.003927256171859739,"d":"0.00"}},{"$f":"F6/Sresidus","v":{"v":2.2663075636854684,"d":"2.3"}},null,null,"Ctrl+m",null,"Ctrl+l",null,"Ctrl+k"]
[21.200000000000003,{"v":11865.308033220437,"d":"11865"},{"v":1.0090608258152847,"d":"1.009"},{"$f":"(C7-C6)*1000","v":{"v":21.896098069709492,"d":"22"}},{"v":21.201304427415177,"d":"21.20"},{"v":1.3044274151745583E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F7/Sresidus","v":{"v":0.7527478697395164,"d":"0.8"}},null,null,"DROITEREG(A5:A105;C5:C105^{1.2.3.4.5};VRAI;VRAI)",null,"DROITEREG(A5:A105;C5:C105^{1.2.3};VRAI;VRAI)",null,"DROITEREG(A5:A105;C5:C105;VRAI;VRAI)"]
[21.800000000000004,{"v":11545.786116484749,"d":"11546"},{"v":1.0312264926679,"d":"1.031"},{"v":22.165666852615338,"d":"22"},{"v":21.79934199524269,"d":"21.80"},{"v":-0.000658004757315922,"d":"-0.00"},{"$f":"F8/Sresidus","v":{"v":-0.37971578455497673,"d":"-0.4"}},null,null,{"$f":"LINEST(A5:A105,C5:C105^{1,2,3,4,5},TRUE,TRUE)","v":0.16583617969507336},-1.869646185905017,9.560858557144812,-26.078785651119166,57.38001348153206,-18.203362045448284]
[22.400000000000006,{"v":11236.113945596513,"d":"11236"},{"v":1.0536583267963917,"d":"1.054"},{"v":22.4318341284917,"d":"22"},{"v":22.397947297306327,"d":"22.40"},{"v":-0.002052702693678299,"d":"-0.00"},{"$f":"F9/Sresidus","v":{"v":-1.1845561982980344,"d":"-1.2"}},null,null,1.2750156121151001E-3,0.014314275586815303,0.06213353296745654,0.1298438164860998,0.13013573645434068,0.04988053937431186]
[23.000000000000007,{"v":10935.952241391826,"d":"10936"},{"v":1.0763527127660353,"d":"1.076"},{"v":22.69438596964357,"d":"23"},{"v":22.997034442777764,"d":"23.00"},{"v":-2.9655572222431203E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F10/Sresidus","v":{"v":-1.7113385196181405,"d":"-1.7"}},null,null,0.999999990575253,1.7510334687955097E-3,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[23.60000000000001,{"v":10644.974573842726,"d":"10645"},{"v":1.09930582272794,"d":"1.099"},{"v":22.953109961904694,"d":"23"},{"v":23.596524294528958,"d":"23.60"},{"v":-3.475705471050361E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F11/Sresidus","v":{"v":-2.0057305287661595,"d":"-2.0"}},null,null,2015969222.5558977,95,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[24.20000000000001,{"v":10362.866833283373,"d":"10363"},{"v":1.1225136183082332,"d":"1.123"},{"v":23.20779558029318,"d":"23"},{"v":24.19634441382276,"d":"24.20"},{"v":-3.6555861772491482E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F12/Sresidus","v":{"v":-2.1095345555929472,"d":"-2.1"}}]
[24.80000000000001,{"v":10089.326725069706,"d":"10089"},{"v":1.145971852873901,"d":"1.146"},{"v":23.45823456566776,"d":"23"},{"v":24.79642896846416,"d":"24.80"},{"v":-3.5710315358521427E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F13/Sresidus","v":{"v":-2.060740482846732,"d":"-2.1"}}]
[25.400000000000013,{"v":9824.06328656248,"d":"9824"},{"v":1.1696760741751444,"d":"1.170"},{"v":23.7042213012435,"d":"24"},{"v":25.396718605673644,"d":"25.40"},{"v":-3.2813943263683143E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F14/Sresidus","v":{"v":-1.8935991073282836,"d":"-1.9"}}]
[26.000000000000014,{"v":9566.796425378521,"d":"9567"},{"v":1.1936216273630127,"d":"1.194"},{"v":23.945553187868285,"d":"24"},{"v":25.997160291244267,"d":"26.00"},{"v":-0.002839708755747239,"d":"-0.00"},{"$f":"F15/Sresidus","v":{"v":-1.6387149577681448,"d":"-1.6"}}]
[26.600000000000016,{"v":9317.256477909317,"d":"9317"},{"v":1.217803658379779,"d":"1.218"},{"v":24.182031016766416,"d":"24"},{"v":26.597707116827944,"d":"26.60"},{"v":-0.002292883172071214,"d":"-0.00"},{"$f":"F16/Sresidus","v":{"v":-1.3231575044037411,"d":"-1.3"}}]
[27.200000000000017,{"v":9075.18378715539,"d":"9075"},{"v":1.2422171177183898,"d":"1.242"},{"v":24.41345933861072,"d":"24"},{"v":27.19831807746451,"d":"27.20"},{"v":-1.681922535507141E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F17/Sresidus","v":{"v":-0.9705895406226662,"d":"-1.0"}}]
[27.80000000000002,{"v":8840.328298972463,"d":"8840"},{"v":1.2668567645461097,"d":"1.267"},{"v":24.639646827719908,"d":"25"},{"v":27.79895782171464,"d":"27.80"},{"v":-1.0421782853775596E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F18/Sresidus","v":{"v":-0.6014113741252198,"d":"-0.6"}}]
[28.40000000000002,{"v":8612.449175870603,"d":"8612"},{"v":1.2917171711862778,"d":"1.292"},{"v":24.860406640168087,"d":"25"},{"v":28.39959637698019,"d":"28.40"},{"v":-4.0362301983165594E-4,"d":"-0.00"},{"$f":"F19/Sresidus","v":{"v":-0.23291933673093768,"d":"-0.2"}}]
[29.00000000000002,{"v":8391.314427550227,"d":"8391"},{"v":1.3167927279508729,"d":"1.317"},{"v":25.075556764595053,"d":"25"},{"v":29.000208852791,"d":"29.00"},{"v":2.0885279097981879E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F20/Sresidus","v":{"v":0.12052299090798609,"d":"0.1"}}]
[29.600000000000023,{"v":8176.700557398641,"d":"8177"},{"v":1.3420776483154906,"d":"1.342"},{"v":25.28492036461771,"d":"25"},{"v":29.60077512500664,"d":"29.60"},{"v":7.7512500661569561E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F21/Sresidus","v":{"v":0.44730254111817563,"d":"0.4"}}]
[30.200000000000024,{"v":7968.392224209812,"d":"7968"},{"v":1.3675659744270892,"d":"1.368"},{"v":25.488326111598568,"d":"25"},{"v":30.20127950401457,"d":"30.20"},{"v":1.2795040145441305E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F22/Sresidus","v":{"v":0.7383652858464077,"d":"0.7"}}]
[30.800000000000026,{"v":7766.181918425724,"d":"7766"},{"v":1.3932515829338097,"d":"1.393"},{"v":25.685608506720527,"d":"26"},{"v":30.80171039011171,"d":"30.80"},{"v":1.7103901116861664E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F23/Sresidus","v":{"v":0.9870173671740893,"d":"1.0"}}]
[31.400000000000027,{"v":7569.869652232375,"d":"7570"},{"v":1.4191281911250413,"d":"1.419"},{"v":25.87660819123161,"d":"26"},{"v":31.40205991932277,"d":"31.40"},{"v":2.0599193227432977E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F24/Sresidus","v":{"v":1.1887207091724483,"d":"1.2"}}]
[32.00000000000003,{"v":7379.2626628761145,"d":"7379"},{"v":1.4451893633688495,"d":"1.445"},{"v":26.061172243808215,"d":"26"},{"v":32.00232360294282,"d":"32.00"},{"v":0.002323602942794878,"d":"0.00"},{"$f":"F25/Sresidus","v":{"v":1.3408850082127821,"d":"1.3"}}]
[32.60000000000003,{"v":7194.175128596327,"d":"7194"},{"v":1.4714285178329485,"d":"1.471"},{"v":26.239154464098966,"d":"26"},{"v":32.60249996409094,"d":"32.60"},{"v":2.4999640909086907E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F26/Sresidus","v":{"v":1.4426579984176242,"d":"1.4"}}]
[33.20000000000003,{"v":7014.427896600797,"d":"7014"},{"v":1.4978389334743183,"d":"1.498"},{"v":26.41041564136981,"d":"26"},{"v":33.202590174520594,"d":"33.20"},{"v":2.5901745205629823E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F27/Sresidus","v":{"v":1.4947158653104842,"d":"1.5"}}]
[33.80000000000003,{"v":6839.8482225369935,"d":"6840"},{"v":1.5244137572817738,"d":"1.524"},{"v":26.57482380745546,"d":"27"},{"v":33.80259769486324,"d":"33.80"},{"v":2.5976948632049357E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F28/Sresidus","v":{"v":1.4990556406307416,"d":"1.5"}}]
[34.400000000000034,{"v":6670.269520939154,"d":"6670"},{"v":1.5511460117549274,"d":"1.551"},{"v":26.73225447315364,"d":"27"},{"v":34.40252792137365,"d":"34.40"},{"v":0.002527921373612685,"d":"0.00"},{"$f":"F29/Sresidus","v":{"v":1.4587913491539861,"d":"1.5"}}]
[35.000000000000036,{"v":6505.531126156544,"d":"6506"},{"v":1.5780286026021444,"d":"1.578"},{"v":26.882590847217003,"d":"27"},{"v":35.00238784210589,"d":"35.00"},{"v":2.3878421058540766E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F30/Sresidus","v":{"v":1.377955597640857,"d":"1.4"}}]
[35.60000000000004,{"v":6345.478063291267,"d":"6345"},{"v":1.6050543266394808,"d":"1.605"},{"v":27.025724037336385,"d":"27"},{"v":35.602185705281514,"d":"35.60"},{"v":2.1857052814766575E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F31/Sresidus","v":{"v":1.261308199574901,"d":"1.3"}}]
[36.20000000000004,{"v":6189.960828696939,"d":"6190"},{"v":1.6322158798719144,"d":"1.632"},{"v":27.161553232433633,"d":"27"},{"v":36.201930702412895,"d":"36.20"},{"v":0.001930702412856533,"d":"0.00"},{"$f":"F32/Sresidus","v":{"v":1.1141533146819171,"d":"1.1"}}]
[36.80000000000004,{"v":6038.83517961129,"d":"6039"},{"v":1.6595058657375654,"d":"1.660"},{"v":27.289985865651012,"d":"27"},{"v":36.80163266852142,"d":"36.80"},{"v":1.6326685213812198E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F33/Sresidus","v":{"v":0.9421664533905983,"d":"0.9"}}]
[37.40000000000004,{"v":5891.961932515237,"d":"5892"},{"v":1.6869168034952442,"d":"1.687"},{"v":27.410937757678777,"d":"27"},{"v":37.40130180154679,"d":"37.40"},{"v":1.3018015467523014E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F34/Sresidus","v":{"v":0.7512325559412353,"d":"0.8"}}]
[38.00000000000004,{"v":5749.206769831027,"d":"5749"},{"v":1.7144411367351529,"d":"1.714"},{"v":27.52433323990866,"d":"28"},{"v":38.000948402778135,"d":"38.00"},{"v":9.4840277809282725E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F35/Sresidus","v":{"v":0.5472962025785696,"d":"0.5"}}]
[38.600000000000044,{"v":5610.440054590198,"d":"5610"},{"v":1.7420712419922775,"d":"1.742"},{"v":27.630105257124615,"d":"28"},{"v":38.60058263985751,"d":"38.60"},{"v":5.8263985746265234E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F36/Sresidus","v":{"v":0.3362248496376904,"d":"0.3"}}]
[39.200000000000045,{"$f":"Res*EXP(B*(1/(A37+273.15)-1/(teta+273.15)))","v":{"v":5475.536652719019,"d":"5476"}},{"$f":"Rdiv/(Rdiv+B37)*5","v":{"v":1.7697994374418615,"d":"1.770"}},{"v":27.72819544958405,"d":"28"},{"$f":" a5_*C37^5 +  a4_*C37^4 +a3_*C37^3 +a2_*C37^2 +a1_*C37+a0_","v":{"v":39.200214333617694,"d":"39.20"}},{"v":2.1433361764877645E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F37/Sresidus","v":{"v":0.12368581971047435,"d":"0.1"}}]
[{"$f":"A37+(Tmax-Tmin)/100","v":39.80000000000005},{"v":5344.375762606563,"d":"5344"},{"v":1.7976179916560222,"d":"1.798"},{"v":27.818554214160685,"d":"28"},{"v":39.79985276971236,"d":"39.80"},{"v":-1.4723028768770519E-4,"d":"-0.00"},{"$f":"F38/Sresidus","v":{"v":-0.0849624012258477,"d":"-0.1"}}]
[40.40000000000005,{"v":5216.840751635294,"d":"5217"},{"v":1.8255191324007032,"d":"1.826"},{"v":27.901140744680973,"d":"28"},{"v":40.399506535697085,"d":"40.40"},{"v":-4.9346430296282051E-4,"d":"-0.00"},{"$f":"F39/Sresidus","v":{"v":-0.28476417969032836,"d":"-0.3"}},null,null,"Gamme 20°C - 80°C",{"$nulls":3},{"$f":"CONCATENATE(\"Diagramme de Pareto \n (Gamme : \",Tmin,\"°C - \",Tmax,\"°C  U=\",MROUND(K47, 0.1),\"°C)\")","v":"Diagramme de Pareto \n (Gamme : 20°C - 80°C  U=0,9°C)"}]
[41.00000000000005,{"v":5092.818999369675,"d":"5093"},{"v":1.8534950554520377,"d":"1.853"},{"v":27.97592305133456,"d":"28"},{"v":40.9991833839138,"d":"41.00"},{"v":-8.1661608624727933E-4,"d":"-0.00"},{"$f":"F40/Sresidus","v":{"v":-0.4712458601887026,"d":"-0.5"}},null,null,"Sensibilité min",{"$f":"MIN(D6:D105)","v":{"v":19.96716254648012,"d":"20"}},"mV/°C"]
[41.60000000000005,{"v":4972.201747112274,"d":"4972"},{"v":1.8815379334113524,"d":"1.882"},{"v":28.042877959314705,"d":"28"},{"v":41.598890120231246,"d":"41.60"},{"v":-1.1098797688049444E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F41/Sresidus","v":{"v":-0.6404799699208313,"d":"-0.6"}},null,null,"Résidus :"]
[42.20000000000005,{"v":4854.8839535501875,"d":"4855"},{"v":1.9096399244982378,"d":"1.910"},{"v":28.10199108688538,"d":"28"},{"v":42.19863251840208,"d":"42.20"},{"v":-1.3674815979740629E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F42/Sresidus","v":{"v":-0.7891346408456277,"d":"-0.8"}},null,null,"Moyenne résidus",{"$f":"AVERAGE(F5:F105)","v":{"v":-1.2522436333197805E-14,"d":"-0.00"}},"°C"]
[42.800000000000054,{"v":4740.764156227784,"d":"4741"},{"v":1.9377931813013374,"d":"1.938"},{"v":28.153256803099545,"d":"28"},{"v":42.7984152595139,"d":"42.80"},{"v":-1.5847404861517589E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F43/Sresidus","v":{"v":-0.9145085507736488,"d":"-0.9"}},null,null,"Ecart-type résidus",{"$f":"STDEV(F5:F105)*SQRT(100/97)","v":{"v":1.7328875545352884E-3,"d":"0.00"}},"°C","Sn-4 = Sey",null,"Variance","Pareto"]
[43.400000000000055,{"v":4629.74433859368,"d":"4630"},{"v":1.9659898594668785,"d":"1.966"},{"v":28.196678165541165,"d":"28"},{"v":43.398241895744306,"d":"43.40"},{"v":-1.7581042557495152E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F44/Sresidus","v":{"v":-1.014551839297495,"d":"-1.0"}},null,null,"Umodèle",{"$f":"TINV(0.05,97)*K43","v":{"v":3.4393021082412584E-3,"d":"0.00"}},"°C","Umodèle=2*Sn-4",null,{"$f":"K44^2","v":{"v":1.1828798991752765E-5,"d":"0.00"}},{"$f":"O44/O$47","v":{"v":1.3278330736732625E-5,"d":"0%"}}]
[44.00000000000006,{"v":4521.729802381448,"d":"4522"},{"v":1.994222126305423,"d":"1.994"},{"v":28.232266838544405,"d":"28"},{"v":43.99811483737986,"d":"44.00"},{"v":-1.8851626201978888E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F45/Sresidus","v":{"v":-1.0878735987595205,"d":"-1.1"}},null,null,"Uarduino (10mV)",{"$f":"10/K40","v":{"v":0.5008222864276143,"d":"0.50"}},"°C","Uarduino=ΔV/smin",null,{"$f":"K45^2","v":{"v":0.2508229625825833,"d":"0.25"}},{"$f":"O45/O$47","v":{"v":0.28155945974403146,"d":"28%"}}]
[44.60000000000006,{"v":4416.629045095076,"d":"4417"},{"v":2.0224821692976707,"d":"2.022"},{"v":28.260042992247712,"d":"28"},{"v":44.59803536182528,"d":"44.60"},{"v":-0.001964638174776212,"d":"-0.00"},{"$f":"F46/Sresidus","v":{"v":-1.1337366753165197,"d":"-1.1"}},null,null,"Uctn",{"$f":"MAX(0.25+0.01*ABS(Tmax-25),0.25+0.01*ABS(Tmin-25))","v":{"v":0.8,"d":"0.80"}},"°C","UCTN =0,01*abs(t-25)+0,25",null,{"$f":"K46^2","v":0.6400000000000001},{"v":0.7184272619252318,"d":"72%"}]
[45.20000000000006,{"v":4314.353642379923,"d":"4314"},{"v":2.0507622044809066,"d":"2.051"},{"v":28.280035183235963,"d":"28"},{"v":45.19800364312405,"d":"45.20"},{"v":-0.001996356876006189,"d":"-0.00"},{"$f":"F47/Sresidus","v":{"v":-1.152040633439459,"d":"-1.2"}},null,null,"Utotal",{"$f":"SQRT(K44^2+K45^2+K46^2)","v":{"v":0.9438404480533641,"d":"0.9"}},"°C",null,null,{"$f":"SUM(O44:O46)","v":{"v":0.8908347913815752,"d":"0.89"}},{"v":1,"d":"100%"}]
[45.80000000000006,{"v":4214.8181350705745,"d":"4215"},{"v":2.079054484698147,"d":"2.079"},{"v":28.292280217240506,"d":"28"},{"v":45.79801880032464,"d":"45.80"},{"v":-1.9811996754199868E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F48/Sresidus","v":{"v":-1.1432938451400494,"d":"-1.1"}}]
[46.40000000000006,{"v":4117.93992071627,"d":"4118"},{"v":2.1073513076927695,"d":"2.107"},{"v":28.296822994622328,"d":"28"},{"v":46.398078962867515,"d":"46.40"},{"v":-1.9210371325470987E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F49/Sresidus","v":{"v":-1.1085757569897643,"d":"-1.1"}},null,null,"Mesure T=",24,"°C"]
[47.000000000000064,{"v":4023.6391493935166,"d":"4024"},{"v":2.1356450240321974,"d":"2.136"},{"v":28.2937163394279,"d":"28"},{"v":46.99818135103949,"d":"47.00"},{"v":-1.8186489605724887E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F50/Sresidus","v":{"v":-1.049490462213054,"d":"-1.0"}},null,null,"Umodèle",{"$f":"K44","v":{"v":3.4393021082412584E-3,"d":"0.00"}},"°C"]
[47.600000000000065,{"v":3931.838623624232,"d":"3932"},{"v":2.1639280448449654,"d":"2.164"},{"v":28.28302081276801,"d":"28"},{"v":47.59832236943525,"d":"47.60"},{"v":-1.6776305648136258E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F51/Sresidus","v":{"v":-0.9681127667071965,"d":"-1.0"}},null,null,"Uarduino (10mV)",{"$f":"10/K40","v":{"v":0.5008222864276143,"d":"0.50"}},"°C"]
[48.20000000000007,{"v":3842.463702226084,"d":"3842"},{"v":2.192192849356292,"d":"2.192"},{"v":28.264804511326513,"d":"28"},{"v":48.19849771129158,"d":"48.20"},{"v":-1.5022887084867875E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F52/Sresidus","v":{"v":-0.8669279807307861,"d":"-0.9"}},null,null,"Uctn",{"$f":"0.25+0.01*ABS(K49-25)","v":0.26},"°C"]
[48.80000000000007,{"v":3755.4422079291894,"d":"3755"},{"v":2.2204319922082636,"d":"2.220"},{"v":28.23914285197171,"d":"28"},{"v":48.798702471514105,"d":"48.80"},{"v":-1.2975284859635394E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F53/Sresidus","v":{"v":-0.7487666943926434,"d":"-0.7"}},null,null,"Utotal",{"$f":"SQRT(K50^2+K51^2+K52^2)","v":{"v":0.5643002670401416,"d":"0.6"}},"°C"]
[49.40000000000007,{"v":3670.704338601152,"d":"3671"},{"v":2.248638110551532,"d":"2.249"},{"v":28.20611834326847,"d":"28"},{"v":49.39893126619462,"d":"49.40"},{"v":-1.0687338054466977E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F54/Sresidus","v":{"v":-0.616735807611765,"d":"-0.6"}}]
[50.00000000000007,{"v":3588.182581929077,"d":"3588"},{"v":2.276803930896504,"d":"2.277"},{"v":28.165820344971948,"d":"28"},{"v":49.99917835642863,"d":"50.00"},{"v":-8.2164357144165479E-4,"d":"-0.00"},{"$f":"F55/Sresidus","v":{"v":-0.47414707855178545,"d":"-0.5"}}]
[50.60000000000007,{"v":3507.8116334143665,"d":"3508"},{"v":2.3049222757128494,"d":"2.305"},{"v":28.118344816345342,"d":"28"},{"v":50.599437774273454,"d":"50.60"},{"v":-5.6222572661823733E-4,"d":"-0.00"},{"$f":"F56/Sresidus","v":{"v":-0.3244444367707462,"d":"-0.3"}}]
[51.200000000000074,{"v":3429.5283175422837,"d":"3430"},{"v":2.332986069767217,"d":"2.333"},{"v":28.06379405436754,"d":"28"},{"v":51.19970344874825,"d":"51.20"},{"v":-2.9655125182159736E-4,"d":"-0.00"},{"$f":"F57/Sresidus","v":{"v":-0.1711312722198666,"d":"-0.2"}},null,null,"Classe","Résidus Normalisés"]
[51.800000000000075,{"v":3353.271511994355,"d":"3353"},{"v":2.360988346190064,"d":"2.361"},{"v":28.00227642284714,"d":"28"},{"v":51.79996932985938,"d":"51.80"},{"v":-3.067014069557672E-5,"d":"-0.00"},{"$f":"F58/Sresidus","v":{"v":-0.017698863734872623,"d":"-0.0"}},null,null,"-4s",-4,{"$f":"FREQUENCY(G5:G105,K58:K65)","v":0}]
[52.40000000000008,{"v":3278.982074777777,"d":"3279"},{"v":2.3889222522634563,"d":"2.389"},{"v":27.9339060733923,"d":"28"},{"v":52.40022950873599,"d":"52.40"},{"v":2.2950873591298659E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F59/Sresidus","v":{"v":0.13244294779099755,"d":"0.1"}},null,null,"-3s",-3,0]
[53.00000000000008,{"v":3206.602774151217,"d":"3207"},{"v":2.416781054922807,"d":"2.417"},{"v":27.8588026593507,"d":"28"},{"v":53.00047833208427,"d":"53.00"},{"v":4.7833208419234552E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F60/Sresidus","v":{"v":0.2760318076844984,"d":"0.3"}},null,null,"-2s",-2,3]
[53.60000000000008,{"v":3136.078221231968,"d":"3136"},{"v":2.444558145966461,"d":"2.445"},{"v":27.77709104365389,"d":"28"},{"v":53.600710509306836,"d":"53.60"},{"v":7.105093067565349E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F61/Sresidus","v":{"v":0.41001466303857986,"d":"0.4"}},null,null,"-s",-1,12]
[54.20000000000008,{"v":3067.354805174392,"d":"3067"},{"v":2.472247046968083,"d":"2.472"},{"v":27.688901001622135,"d":"28"},{"v":54.20092121078632,"d":"54.20"},{"v":9.212107862381913E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F62/Sresidus","v":{"v":0.5316044793715621,"d":"0.5"}},null,null,"moyenne",0,37]
[54.80000000000008,{"v":3000.3806308143103,"d":"3000"},{"v":2.4998414138878307,"d":"2.500"},{"v":27.594366919747593,"d":"28"},{"v":54.80110615599723,"d":"54.80"},{"v":1.1061559971494717E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F63/Sresidus","v":{"v":0.6383310874698455,"d":"0.6"}},null,null,"s",1,38]
[55.400000000000084,{"v":2935.1054586787045,"d":"2935"},{"v":2.5273350413792572,"d":"2.527"},{"v":27.493627491426587,"d":"27"},{"v":55.401261690284954,"d":"55.40"},{"v":1.2616902848705536E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F64/Sresidus","v":{"v":0.7280854903530676,"d":"0.7"}},null,null,"2s",2,9]
[56.000000000000085,{"v":2871.480647264475,"d":"2871"},{"v":2.554721866789854,"d":"2.555"},{"v":27.38682541059667,"d":"27"},{"v":56.001384849328986,"d":"56.00"},{"v":1.3848493289003727E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F65/Sresidus","v":{"v":0.7991570631781416,"d":"0.8"}},null,null,"3s",3,1]
[56.60000000000009,{"v":2809.459097494123,"d":"2809"},{"v":2.5819959738541174,"d":"2.582"},{"v":27.274107064263475,"d":"27"},{"v":56.60147341049493,"d":"56.60"},{"v":1.4734104948459503E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F66/Sresidus","v":{"v":0.8502631870081596,"d":"0.9"}},null,null,"4s",4,1]
[57.20000000000009,{"v":2748.995199260144,"d":"2749"},{"v":2.60915159607898,"d":"2.609"},{"v":27.155622224862785,"d":"27"},{"v":57.20152593046474,"d":"57.20"},{"v":1.5259304646519922E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F67/Sresidus","v":{"v":0.8805709641449897,"d":"0.9"}}]
[57.80000000000009,{"v":2690.0447799740487,"d":"2690"},{"v":2.636183119822198,"d":"2.636"},{"v":27.03152374321771,"d":"27"},{"v":57.80154176871956,"d":"57.80"},{"v":1.5417687194698715E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F68/Sresidus","v":{"v":0.8897107694234265,"d":"0.9"}}]
[58.40000000000009,{"$f":"Res*EXP(B*(1/(A69+273.15)-1/(teta+273.15)))","v":{"v":2632.565055039041,"d":"2633"}},{"$f":"Rdiv/(Rdiv+B69)*5","v":{"v":2.663085087065369,"d":"2.663"}},{"v":26.901967243170954,"d":"27"},{"$f":" a5_*C69^5 +  a4_*C69^4 +a3_*C69^3 +a2_*C69^2 +a1_*C69+a0_","v":{"v":58.40152109663592,"d":"58.40"}},{"v":1.5210966358267797E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F69/Sresidus","v":{"v":0.8777814993510614,"d":"0.9"}}]
[{"$f":"A69+(Tmax-Tmin)/100","v":59.00000000000009},{"v":2576.5145801693607,"d":"2577"},{"v":2.6898521978838694,"d":"2.690"},{"v":26.767110818500583,"d":"27"},{"v":59.001464892129405,"d":"59.00"},{"$f":"E70-A70","v":{"v":1.4648921293130002E-3,"d":"0.00"}},{"$f":"F70/Sresidus","v":{"v":0.845347481132925,"d":"0.8"}}]
[59.600000000000094,{"v":2521.853205482249,"d":"2522"},{"v":2.716479312616928,"d":"2.716"},{"$f":"(C71-C70)*1000","v":{"v":26.627114733058566,"d":"27"}},{"v":59.60137491995509,"d":"59.60"},{"v":1.374919954997722E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F71/Sresidus","v":{"v":0.793427104603124,"d":"0.8"}}]
[60.200000000000095,{"v":2468.542031291797,"d":"2469"},{"v":2.7429614537417484,"d":"2.743"},{"v":26.48214112482039,"d":"26"},{"v":60.2012536979349,"d":"60.20"},{"v":1.2536979348070076E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F72/Sresidus","v":{"v":0.7234733330075847,"d":"0.7"}}]
[60.8000000000001,{"v":2416.5433655369875,"d":"2417"},{"v":2.7692938074562843,"d":"2.769"},{"v":26.332353714535905,"d":"26"},{"v":60.801104449534236,"d":"60.80"},{"v":1.1044495341394622E-3,"d":"0.00"},{"$f":"F73/Sresidus","v":{"v":0.6373463363210803,"d":"0.6"}}]
[61.4000000000001,{"v":2365.8206827789777,"d":"2366"},{"v":2.795471724975991,"d":"2.795"},{"v":26.17791751970655,"d":"26"},{"v":61.400931043353495,"d":"61.40"},{"v":9.310433533968876E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F74/Sresidus","v":{"v":0.5372785735347769,"d":"0.5"}}]
[62.0000000000001,{"v":2316.3385847055783,"d":"2316"},{"v":2.8214907235504283,"d":"2.821"},{"v":26.018998574437457,"d":"26"},{"v":62.00073792022688,"d":"62.00"},{"v":7.3792022678276226E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F75/Sresidus","v":{"v":0.42583272345137924,"d":"0.4"}}]
[62.6000000000001,{"v":2268.0627620833843,"d":"2268"},{"v":2.8473464872062166,"d":"2.847"},{"v":25.855763655788344,"d":"26"},{"v":62.60053000873744,"d":"62.60"},{"v":5.3000873733566323E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F76/Sresidus","v":{"v":0.3058529308197361,"d":"0.3"}}]
[63.2000000000001,{"v":2220.9599581005427,"d":"2221"},{"v":2.8730348672233847,"d":"2.873"},{"v":25.68838001716811,"d":"26"},{"v":63.20031263006071,"d":"63.20"},{"v":3.1263006060555654E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F77/Sresidus","v":{"v":0.18040989433350457,"d":"0.2"}}]
[63.800000000000104,{"v":2174.997933045666,"d":"2175"},{"v":2.8985518823525362,"d":"2.899"},{"v":25.5170151291515,"d":"26"},{"v":63.80009139313201,"d":"63.80"},{"v":9.1393131903316771E-5,"d":"0.00"},{"$f":"F78/Sresidus","v":{"v":0.05274037063981675,"d":"0.1"}}]
[64.4000000000001,{"v":2130.145430270455,"d":"2130"},{"v":2.923893718780837,"d":"2.924"},{"v":25.3418364283009,"d":"25"},{"v":64.39987208121174,"d":"64.40"},{"v":-1.2791878836537762E-4,"d":"-0.00"},{"$f":"F79/Sresidus","v":{"v":-0.0738182855723041,"d":"-0.1"}}]
[65.0000000000001,{"v":2086.37214338596,"d":"2086"},{"v":2.9490567298551245,"d":"2.949"},{"v":25.16301107428731,"d":"25"},{"v":64.99966053097513,"d":"65.00"},{"v":-3.3946902496495568E-4,"d":"-0.00"},{"$f":"F80/Sresidus","v":{"v":-0.195897895438456,"d":"-0.2"}}]
[65.6000000000001,{"v":2043.6486846444973,"d":"2044"},{"v":2.974037435570769,"d":"2.974"},{"v":24.98070571564437,"d":"25"},{"v":65.59946250530008,"d":"65.60"},{"v":-5.3749470001207555E-4,"d":"-0.00"},{"$f":"F81/Sresidus","v":{"v":-0.310172866442114,"d":"-0.3"}}]
[66.20000000000009,{"v":2001.9465544610732,"d":"2002"},{"v":2.9988325218353222,"d":"2.999"},{"v":24.7950862645534,"d":"25"},{"v":66.19928356095527,"d":"66.20"},{"v":-7.164390448224367E-4,"d":"-0.00"},{"$f":"F82/Sresidus","v":{"v":-0.41343654580897804,"d":"-0.4"}}]
[66.80000000000008,{"v":1961.2381120302985,"d":"1961"},{"v":3.023438839516114,"d":"3.023"},{"v":24.6063176807918,"d":"25"},{"v":66.7991289124066,"d":"66.80"},{"v":-8.7108759348097919E-4,"d":"-0.00"},{"$f":"F83/Sresidus","v":{"v":-0.5026798139332129,"d":"-0.5"}}]
[67.40000000000008,{"v":1921.4965469963652,"d":"1921"},{"v":3.047853403281292,"d":"3.048"},{"v":24.41456376517781,"d":"24"},{"v":67.39900329296152,"d":"67.40"},{"v":-9.9670703855281317E-4,"d":"-0.00"},{"$f":"F84/Sresidus","v":{"v":-0.5751712140492012,"d":"-0.6"}}]
[68.00000000000007,{"v":1882.695852135673,"d":"1883"},{"v":3.0720733902438457,"d":"3.072"},{"v":24.219986962553897,"d":"24"},{"v":67.998910814463,"d":"68.00"},{"v":-1.0891855370687153E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F85/Sresidus","v":{"v":-0.6285379188153984,"d":"-0.6"}}]
[68.60000000000007,{"v":1844.8107970130557,"d":"1845"},{"v":3.0960961384184222,"d":"3.096"},{"v":24.022748174576503,"d":"24"},{"v":68.59885482672136,"d":"68.60"},{"v":-1.145173278700895E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F86/Sresidus","v":{"v":-0.6608468482007179,"d":"-0.7"}}]
[69.20000000000006,{"v":1807.8169025744273,"d":"1808"},{"v":3.119919145000716,"d":"3.120"},{"v":23.82300658229397,"d":"24"},{"v":69.19883777784158,"d":"69.20"},{"v":-1.1622221584843828E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F87/Sresidus","v":{"v":-0.6706852706297254,"d":"-0.7"}}]
[69.80000000000005,{"v":1771.6904166400027,"d":"1772"},{"v":3.143540064479348,"d":"3.144"},{"v":23.620919478631652,"d":"24"},{"v":69.79886107656112,"d":"69.80"},{"v":-1.1389234389298508E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F88/Sresidus","v":{"v":-0.657240243862954,"d":"-0.7"}}]
[70.40000000000005,{"v":1736.4082902638324,"d":"1736"},{"v":3.166956706590101,"d":"3.167"},{"v":23.416642110753116,"d":"23"},{"v":70.39892495766212,"d":"70.40"},{"v":-1.075042337930654E-3,"d":"-0.00"},{"$f":"F89/Sresidus","v":{"v":-0.6203762818407165,"d":"-0.6"}}]
[71.00000000000004,{"v":1701.9481549266611,"d":"1702"},{"v":3.1901670341224686,"d":"3.190"},{"v":23.210327532367625,"d":"23"},{"v":70.99902835146447,"d":"71.00"},{"v":-9.7164853556819253E-4,"d":"-0.00"},{"$f":"F90/Sresidus","v":{"v":-0.5607106664394974,"d":"-0.6"}}]
[71.60000000000004,{"v":1668.2883005306358,"d":"1668"},{"v":3.213169160588256,"d":"3.213"},{"v":23.002126465787587,"d":"23"},{"v":71.59916875834041,"d":"71.60"},{"v":-8.3124165962544794E-4,"d":"-0.00"},{"$f":"F91/Sresidus","v":{"v":-0.47968586158399845,"d":"-0.5"}}]
[72.20000000000003,{"v":1635.4076541654185,"d":"1635"},{"v":3.2359613477621254,"d":"3.236"},{"v":22.792187173869216,"d":"23"},{"v":72.1993421291214,"d":"72.20"},{"v":-6.5787087862645421E-4,"d":"-0.00"},{"$f":"F92/Sresidus","v":{"v":-0.3796385269804056,"d":"-0.4"}}]
[72.80000000000003,{"v":1603.2857596167876,"d":"1603"},{"v":3.258542003103608,"d":"3.259"},{"v":22.58065534148246,"d":"23"},{"v":72.7995427521911,"d":"72.80"},{"v":-4.5724780892442141E-4,"d":"-0.00"},{"$f":"F93/Sresidus","v":{"v":-0.2638646735777627,"d":"-0.3"}}]
[73.40000000000002,{"v":1571.902757589638,"d":"1572"},{"v":3.280909677070249,"d":"3.281"},{"v":22.36767396664119,"d":"22"},{"v":73.39976314798274,"d":"73.40"},{"v":-2.3685201728085303E-4,"d":"-0.00"},{"$f":"F94/Sresidus","v":{"v":-0.13668054609831282,"d":"-0.1"}}]
[74.00000000000001,{"v":1541.2393666187754,"d":"1541"},{"v":3.3030630603311266,"d":"3.303"},{"v":22.15338326087757,"d":"22"},{"v":73.99999397151318,"d":"74.00"},{"v":-6.0284868368398747E-6,"d":"-0.00"},{"$f":"F95/Sresidus","v":{"v":-3.4788678706025706E-3,"d":"-0.0"}}]
[74.60000000000001,{"v":1511.2768646416093,"d":"1511"},{"v":3.3250009808900627,"d":"3.325"},{"v":21.937920558936064,"d":"22"},{"v":74.6002239235098,"d":"74.60"},{"v":2.2392350979316689E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F96/Sresidus","v":{"v":0.12921987304203178,"d":"0.1"}}]
[75.2,{"v":1481.997071208219,"d":"1482"},{"v":3.346722401127412,"d":"3.347"},{"v":21.721420237349243,"d":"22"},{"v":75.20043967059469,"d":"75.20"},{"v":4.3967059468741354E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F97/Sresidus","v":{"v":0.25372136439938875,"d":"0.3"}}]
[75.8,{"v":1453.3823303049567,"d":"1453"},{"v":3.368226414769297,"d":"3.368"},{"v":21.504013641885145,"d":"22"},{"v":75.80062577491465,"d":"75.80"},{"v":6.257749146527658E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F98/Sresidus","v":{"v":0.36111686128450554,"d":"0.4"}}]
[76.39999999999999,{"v":1425.4154937689093,"d":"1425"},{"v":3.3895122437927827,"d":"3.390"},{"v":21.285829023485636,"d":"21"},{"v":76.40076463351805,"d":"76.40"},{"v":7.6463351805955426E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F99/Sresidus","v":{"v":0.44124820220352234,"d":"0.4"}}]
[76.99999999999999,{"v":1398.079905271309,"d":"1398"},{"v":3.410579235275326,"d":"3.411"},{"v":21.06699148254343,"d":"21"},{"v":77.00083642770339,"d":"77.00"},{"v":8.3642770340475181E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F100/Sresidus","v":{"v":0.48267857958565474,"d":"0.5"}}]
[77.59999999999998,{"$f":"Res*EXP(B*(1/(A101+273.15)-1/(teta+273.15)))","v":{"v":1371.3593848489356,"d":"1371"}},{"$f":"Rdiv/(Rdiv+B101)*5","v":{"v":3.4314268581965073,"d":"3.431"}},{"v":20.84762292118114,"d":"21"},{"v":77.60081908247936,"d":"77.60"},{"v":0.00081908247938145,"d":"0.00"},{"$f":"F101/Sresidus","v":{"v":0.47266914534515475,"d":"0.5"}}]
[78.19999999999997,{"$f":"Res*EXP(B*(1/(A102+273.15)-1/(teta+273.15)))","v":{"v":1345.2382139632919,"d":"1345"}},{"$f":"Rdiv/(Rdiv+B102)*5","v":{"v":3.4520547001998536,"d":"3.452"}},{"v":20.62784200334633,"d":"21"},{"v":78.20068823620862,"d":"78.20"},{"v":6.8823620864577606E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F102/Sresidus","v":{"v":0.3971614931647089,"d":"0.4"}}]
[78.79999999999997,{"$f":"Res*EXP(B*(1/(A103+273.15)-1/(teta+273.15)))","v":{"v":1319.701121068245,"d":"1320"}},{"$f":"Rdiv/(Rdiv+B103)*5","v":{"v":3.4724624643221977,"d":"3.472"}},{"v":20.40776412234413,"d":"20"},{"v":78.8004172204288,"d":"78.80"},{"v":4.1722042882952337E-4,"d":"0.00"},{"$f":"F103/Sresidus","v":{"v":0.24076601377716636,"d":"0.2"}}]
[79.39999999999996,{"$f":"Res*EXP(B*(1/(A104+273.15)-1/(teta+273.15)))","v":{"v":1294.7332676674287,"d":"1295"}},{"$f":"Rdiv/(Rdiv+B104)*5","v":{"v":3.492649965697836,"d":"3.493"}},{"v":20.187501375638295,"d":"20"},{"v":79.39997704978008,"d":"79.40"},{"v":-2.2950219886297418E-5,"d":"-0.00"},{"$f":"F104/Sresidus","v":{"v":-0.013243917544581835,"d":"-0.0"}}]
[79.99999999999996,{"$f":"Res*EXP(B*(1/(A105+273.15)-1/(teta+273.15)))","v":{"v":1270.320234843622,"d":"1270"}},{"$f":"Rdiv/(Rdiv+B105)*5","v":{"v":3.512617128244316,"d":"3.513"}},{"v":19.96716254648012,"d":"20"},{"v":79.9993364219008,"d":"80.00"},{"v":-6.6357809916439692E-4,"d":"-0.00"},{"$f":"F105/Sresidus","v":{"v":-0.3829320012297912,"d":"-0.4"}}]

{"sheet":"Feuil2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Feuil3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}