## Fidélité
Q9 mesure unique |  | Q12 4 mesures
dt en µs | d (cm) | dt2 en µs | d2 (cm)
9. Réaliser une série de 50 mesures dans les conditions de répétabilité et les copier dans Excel.
|  |  |  | n= 50 mesures | dt (µs) | d (cm) | d réglet =
|  |  |  | Min |  |  | t95% (student)
|  |  |  | Max |  |  | U en cm
|  |  |  | Moyenne |  |  | Intervalle =
|  |  |  | Ecart-type s = u |  |  | Conforme ?
12. Modifier le programme pour afficher la moyenne d’une série de 4 mesures.
|  |  |  | n= 50 mesures | dt (µs) | d (cm) | d réglet =
|  |  |  | Min |  |  | t95% (student)
|  |  |  | Max |  |  | U en cm
|  |  |  | Moyenne |  |  | Intervalle =
|  |  |  | Ecart-type s = u |  |  | Conforme ?
Test opérateur : l'opérateur repositionne 10 fois l'obstacle à 25 cm :
[5 empty] | dt (µs) | d (cm)
|  |  |  | 1 |  |  | degrés de liberté | 9
|  |  |  | 2 |  |  | Incertitude élargie (95%)
|  |  |  | 3 |  |  | Ecart-type = |  | cm
|  |  |  | 4 |  |  | t95% (student)
|  |  |  | 5 |  |  | Uopérateur= |  | cm
6
7
8
9
10
|  |  |  | Bilan erreur de fidélité à retenir : |  |  | Ufidélité = |  | cm

## Etalonnage
Nom :
Annexe 1 : Etalonnage capteur à Ultrason HC-SR04 | [12 empty] | Analyse graphique des écarts Avant correction, Après application du modèle corrigé, Cela montre que
Référence Règle | Xétalon | cm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
dt (Arduino) | Y | µs
dt (Oscilloscope) | Y | µs
Modèle théorique | x=k*dt |  | c= |  | m/s | k= |  | cm/µs | offset = |  |  | cm
Estimation de X | x | cm
Ecart : b = x-X | b | cm
Modèle corrigé | x=b_1*dt+b_0 |  | cexp= |  | m/s | k= |  | cm/µs | offset = |  |  | cm
Estimation de X | xcorrigé | cm
résidus : xcorrigé-X | bC | cm
DROITEREG Modèle Inverse
[8 empty] | b_1 |  |  | b_0
[8 empty] | R² |  |  | Sey
degrés de liberté
Estimation des incertitudes |  |  | 40: HC-SR04
| Modèle proposé : | x = | 20: *dt +
| Incertitudes modèle : | Sey= | bar: 10
|  | degrés de libertés : | 5: 8; 10: t95% =; 15: 2.306
Umodèle = | bar: 10
Source d’incertitude |  | Incertitude élargie U (en cm) | 10: Loi de probabilité; 20: Incertitude type s = u = U/k; 30: Variance s²=u²; 40: Contribution relative (%)
Réglet (type B) |  |  | 10: Rectangulaire k=Ö3
Répétabilité (fidélité - type A) |  |  | 10: Normale k = 2
Modélisation (type A) |  |  | 10: Normale
Chaîne complète |  |  | 10: Normale