## Fidélité
Méthode 1 |  |  | Méthode 2 |  | Annexe 2 |  |  |  | Nom :
Uref = |  | V | Uref = |  | 3) Evaluation de type A de l'incertitude du LTC1286
Mesure | Nserie1 | Vin en V | Nserie2 | Vin en V | [6 empty] | N1-Nmoy1 | N2-Nmoy2
1 |  |  |  |  | 3.1) - Réaliser une série de 300 mesures dans les conditions de répétabilité. | [5 empty] | 0 | 0
2 |  |  |  |  | - Calculer dans Excel l’écart-type et la moyenne de cette série de mesure. | [5 empty] | 0 | 0
3 | [10 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | Méthode 1 |  | Méthode 2 |  | 0 | 0
5 | [6 empty] | N en LSB | Vin en Volt | N en LSB | Vin en Volt | 0 | 0
6 | [5 empty] | Max |  |  |  |  | 0 | 0
7 | [5 empty] | Min |  |  |  |  | 0 | 0
8 | [5 empty] | Moyenne |  |  |  |  | 0 | 0
9 | [5 empty] | Ecart type |  |  |  |  | 0 | 0
10 | [10 empty] | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 3.2) Tracer l'histogramme de la distribution des mesures à l'aide d'Excel | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | Classes | Méthode 1 | Méthode 2 |  | Tuto Excel | 0 | 0
13 | [9 empty] | Nmoyen -5 et - | 0 | 0
14 | [9 empty] | Nmoyen -4 | 0 | 0
15 | [9 empty] | Nmoyen -3 | 0 | 0
16 | [9 empty] | Nmoyen -2 | 0 | 0
17 | [9 empty] | Nmoyen -1 | 0 | 0
18 | [9 empty] | Nmoyen | 0 | 0
19 | [9 empty] | Nmoyen +1 | 0 | 0
20 | [9 empty] | Nmoyen+2 | 0 | 0
21 | [9 empty] | Nmoyen +3 | 0 | 0
22 | [9 empty] | Nmoyen +4 | 0 | 0
23 | [9 empty] | Nmoyen +5 et + | 0 | 0
24 | [10 empty] | 0 | 0
25 | [10 empty] | 0 | 0
26 | [10 empty] | 0 | 0
27 | [10 empty] | 0 | 0
28 | [10 empty] | 0 | 0
29 | [10 empty] | 0 | 0
30 | [10 empty] | 0 | 0
31 | [10 empty] | 0 | 0
32 | [10 empty] | 0 | 0
33 | [10 empty] | 0 | 0
34 | [10 empty] | 0 | 0
35 | [10 empty] | 0 | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 3.4) En déduire l'incertitude élargie Ufidélité pour un intervalle de confiance de 95% | [5 empty] | 0 | 0
41 | [6 empty] | Méthode 1 |  | Méthode 2 |  | 0 | 0
42 | [6 empty] | N en LSB | Vin en Volt | N en LSB | Vin en Volt | 0 | 0
43 | [5 empty] | Ecart type | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | [5 empty] | Loi | Loi normale (k=2) |  | Loi normale (k=2) |  | 0 | 0
45 | [5 empty] | Ufidélité =k*u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0
56 | [10 empty] | 0 | 0
57 | [10 empty] | 0 | 0
58 | [10 empty] | 0 | 0
59 | [10 empty] | 0 | 0
60 | [10 empty] | 0 | 0
61 | [10 empty] | 0 | 0
62 | [10 empty] | 0 | 0
63 | [10 empty] | 0 | 0
64 | [10 empty] | 0 | 0
65 | [10 empty] | 0 | 0
66 | [10 empty] | 0 | 0
67 | [10 empty] | 0 | 0
68 | [10 empty] | 0 | 0
69 | [10 empty] | 0 | 0
70 | [10 empty] | 0 | 0
71 | [10 empty] | 0 | 0
72 | [10 empty] | 0 | 0
73 | [10 empty] | 0 | 0
74 | [10 empty] | 0 | 0
75 | [10 empty] | 0 | 0
76 | [10 empty] | 0 | 0
77 | [10 empty] | 0 | 0
78 | [10 empty] | 0 | 0
79 | [10 empty] | 0 | 0
80 | [10 empty] | 0 | 0
81 | [10 empty] | 0 | 0
82 | [10 empty] | 0 | 0
83 | [10 empty] | 0 | 0
84 | [10 empty] | 0 | 0
85 | [10 empty] | 0 | 0
86 | [10 empty] | 0 | 0
87 | [10 empty] | 0 | 0
88 | [10 empty] | 0 | 0
89 | [10 empty] | 0 | 0
90 | [10 empty] | 0 | 0
91 | [10 empty] | 0 | 0
92 | [10 empty] | 0 | 0
93 | [10 empty] | 0 | 0
94 | [10 empty] | 0 | 0
95 | [10 empty] | 0 | 0
96 | [10 empty] | 0 | 0
97 | [10 empty] | 0 | 0
98 | [10 empty] | 0 | 0
99 | [10 empty] | 0 | 0
100 | [10 empty] | 0 | 0
101 | [10 empty] | 0 | 0
102 | [10 empty] | 0 | 0
103 | [10 empty] | 0 | 0
104 | [10 empty] | 0 | 0
105 | [10 empty] | 0 | 0
106 | [10 empty] | 0 | 0
107 | [10 empty] | 0 | 0
108 | [10 empty] | 0 | 0
109 | [10 empty] | 0 | 0
110 | [10 empty] | 0 | 0
111 | [10 empty] | 0 | 0
112 | [10 empty] | 0 | 0
113 | [10 empty] | 0 | 0
114 | [10 empty] | 0 | 0
115 | [10 empty] | 0 | 0
116 | [10 empty] | 0 | 0
117 | [10 empty] | 0 | 0
118 | [10 empty] | 0 | 0
119 | [10 empty] | 0 | 0
120 | [10 empty] | 0 | 0
121 | [10 empty] | 0 | 0
122 | [10 empty] | 0 | 0
123 | [10 empty] | 0 | 0
124 | [10 empty] | 0 | 0
125 | [10 empty] | 0 | 0
126 | [10 empty] | 0 | 0
127 | [10 empty] | 0 | 0
128 | [10 empty] | 0 | 0
129 | [10 empty] | 0 | 0
130 | [10 empty] | 0 | 0
131 | [10 empty] | 0 | 0
132 | [10 empty] | 0 | 0
133 | [10 empty] | 0 | 0
134 | [10 empty] | 0 | 0
135 | [10 empty] | 0 | 0
136 | [10 empty] | 0 | 0
137 | [10 empty] | 0 | 0
138 | [10 empty] | 0 | 0
139 | [10 empty] | 0 | 0
140 | [10 empty] | 0 | 0
141 | [10 empty] | 0 | 0
142 | [10 empty] | 0 | 0
143 | [10 empty] | 0 | 0
144 | [10 empty] | 0 | 0
145 | [10 empty] | 0 | 0
146 | [10 empty] | 0 | 0
147 | [10 empty] | 0 | 0
148 | [10 empty] | 0 | 0
149 | [10 empty] | 0 | 0
150 | [10 empty] | 0 | 0
151 | [10 empty] | 0 | 0
152 | [10 empty] | 0 | 0
153 | [10 empty] | 0 | 0
154 | [10 empty] | 0 | 0
155 | [10 empty] | 0 | 0
156 | [10 empty] | 0 | 0
157 | [10 empty] | 0 | 0
158 | [10 empty] | 0 | 0
159 | [10 empty] | 0 | 0
160 | [10 empty] | 0 | 0
161 | [10 empty] | 0 | 0
162 | [10 empty] | 0 | 0
163 | [10 empty] | 0 | 0
164 | [10 empty] | 0 | 0
165 | [10 empty] | 0 | 0
166 | [10 empty] | 0 | 0
167 | [10 empty] | 0 | 0
168 | [10 empty] | 0 | 0
169 | [10 empty] | 0 | 0
170 | [10 empty] | 0 | 0
171 | [10 empty] | 0 | 0
172 | [10 empty] | 0 | 0
173 | [10 empty] | 0 | 0
174 | [10 empty] | 0 | 0
175 | [10 empty] | 0 | 0
176 | [10 empty] | 0 | 0
177 | [10 empty] | 0 | 0
178 | [10 empty] | 0 | 0
179 | [10 empty] | 0 | 0
180 | [10 empty] | 0 | 0
181 | [10 empty] | 0 | 0
182 | [10 empty] | 0 | 0
183 | [10 empty] | 0 | 0
184 | [10 empty] | 0 | 0
185 | [10 empty] | 0 | 0
186 | [10 empty] | 0 | 0
187 | [10 empty] | 0 | 0
188 | [10 empty] | 0 | 0
189 | [10 empty] | 0 | 0
190 | [10 empty] | 0 | 0
191 | [10 empty] | 0 | 0
192 | [10 empty] | 0 | 0
193 | [10 empty] | 0 | 0
194 | [10 empty] | 0 | 0
195 | [10 empty] | 0 | 0
196 | [10 empty] | 0 | 0
197 | [10 empty] | 0 | 0
198 | [10 empty] | 0 | 0
199 | [10 empty] | 0 | 0
200 | [10 empty] | 0 | 0
201 | [10 empty] | 0 | 0
202 | [10 empty] | 0 | 0
203 | [10 empty] | 0 | 0
204 | [10 empty] | 0 | 0
205 | [10 empty] | 0 | 0
206 | [10 empty] | 0 | 0
207 | [10 empty] | 0 | 0
208 | [10 empty] | 0 | 0
209 | [10 empty] | 0 | 0
210 | [10 empty] | 0 | 0
211 | [10 empty] | 0 | 0
212 | [10 empty] | 0 | 0
213 | [10 empty] | 0 | 0
214 | [10 empty] | 0 | 0
215 | [10 empty] | 0 | 0
216 | [10 empty] | 0 | 0
217 | [10 empty] | 0 | 0
218 | [10 empty] | 0 | 0
219 | [10 empty] | 0 | 0
220 | [10 empty] | 0 | 0
221 | [10 empty] | 0 | 0
222 | [10 empty] | 0 | 0
223 | [10 empty] | 0 | 0
224 | [10 empty] | 0 | 0
225 | [10 empty] | 0 | 0
226 | [10 empty] | 0 | 0
227 | [10 empty] | 0 | 0
228 | [10 empty] | 0 | 0
229 | [10 empty] | 0 | 0
230 | [10 empty] | 0 | 0
231 | [10 empty] | 0 | 0
232 | [10 empty] | 0 | 0
233 | [10 empty] | 0 | 0
234 | [10 empty] | 0 | 0
235 | [10 empty] | 0 | 0
236 | [10 empty] | 0 | 0
237 | [10 empty] | 0 | 0
238 | [10 empty] | 0 | 0
239 | [10 empty] | 0 | 0
240 | [10 empty] | 0 | 0
241 | [10 empty] | 0 | 0
242 | [10 empty] | 0 | 0
243 | [10 empty] | 0 | 0
244 | [10 empty] | 0 | 0
245 | [10 empty] | 0 | 0
246 | [10 empty] | 0 | 0
247 | [10 empty] | 0 | 0
248 | [10 empty] | 0 | 0
249 | [10 empty] | 0 | 0
250 | [10 empty] | 0 | 0
251 | [10 empty] | 0 | 0
252 | [10 empty] | 0 | 0
253 | [10 empty] | 0 | 0
254 | [10 empty] | 0 | 0
255 | [10 empty] | 0 | 0
256 | [10 empty] | 0 | 0
257 | [10 empty] | 0 | 0
258 | [10 empty] | 0 | 0
259 | [10 empty] | 0 | 0
260 | [10 empty] | 0 | 0
261 | [10 empty] | 0 | 0
262 | [10 empty] | 0 | 0
263 | [10 empty] | 0 | 0
264 | [10 empty] | 0 | 0
265 | [10 empty] | 0 | 0
266 | [10 empty] | 0 | 0
267 | [10 empty] | 0 | 0
268 | [10 empty] | 0 | 0
269 | [10 empty] | 0 | 0
270 | [10 empty] | 0 | 0
271 | [10 empty] | 0 | 0
272 | [10 empty] | 0 | 0
273 | [10 empty] | 0 | 0
274 | [10 empty] | 0 | 0
275 | [10 empty] | 0 | 0
276 | [10 empty] | 0 | 0
277 | [10 empty] | 0 | 0
278 | [10 empty] | 0 | 0
279 | [10 empty] | 0 | 0
280 | [10 empty] | 0 | 0
281 | [10 empty] | 0 | 0
282 | [10 empty] | 0 | 0
283 | [10 empty] | 0 | 0
284 | [10 empty] | 0 | 0
285 | [10 empty] | 0 | 0
286 | [10 empty] | 0 | 0
287 | [10 empty] | 0 | 0
288 | [10 empty] | 0 | 0
289 | [10 empty] | 0 | 0
290 | [10 empty] | 0 | 0
291 | [10 empty] | 0 | 0
292 | [10 empty] | 0 | 0
293 | [10 empty] | 0 | 0
294 | [10 empty] | 0 | 0
295 | [10 empty] | 0 | 0
296 | [10 empty] | 0 | 0
297 | [10 empty] | 0 | 0
298 | [10 empty] | 0 | 0
299 | [10 empty] | 0 | 0
300 | [10 empty] | 0 | 0

## Etalonnage
Annexe 3 : PV Etalonnage |  |  | 2025-10-17 | Nom :
Référence constructeur : |  | LTC1286
Description : |  | CAN série 12 bits
Référence interne : |  | 1286_x
Gamme : |  | 0 à 5V
Demande client : Erreur Maximum Tolérée |  |  |  | EMT = | 5.5 | LSB
Etalonnage et vérification | [5 empty] | CAN série | LTC1286
Référence en Volt
N
Vérification modèle constructeur Vin = q_th*N |  |  |  | q_th = |  | Offset =
Vin_th =
Ecart en V
Ecart en LSB
Conformité | C | C | C | C | C | C | C
Modèle proposé : Vin = b_1*N + b_0 |  |  |  | b_1 = | 0 | b_0 = | 0
Vin = | [10 empty] | Modèle inverse |  | X = N en LSB et Y =Vin en V
résidus en V | [9 empty] | m |  |  | b
résidu en LSB | [9 empty] | écart type sur a |  |  | écart type sur b
Conformité | C | C | C | C | C | C | C |  |  | coeff de détermination R² |  |  | Sey = Sn-2 écart type de prédiction sur y
Nb de degré de liberté : N-2
Analyse des erreurs systématiques | [9 empty] | La somme de régression des carrés. |  |  | Somme des carrés des résidus
|  |  |  | 100%=4096LSB | Datasheet
| Constructeur | Mesuré | écart en % | en LSB | Toléré : Max | Observation |  | Estimation des incertitudes |  |  |  |  | LTC1286 N°
offset en V |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Modèle proposé : | Vin = | 0 | *N+ | 0
q en V/LSB |  |  |  |  | 8 |  |  |  | Incertitudes modèle : | Sey= | 0 | V
[10 empty] | degrés de libertés : | 5 | t95% = | 2.5706
Analyse et conclusion | [9 empty] | Umodèle= t95%*Sey = | 0 | V
Avant correction : | Les erreurs systématiques sont _______________ aux données constructeur | [6 empty] | Incertitudes du LTC1286 sur gamme 0 à 5 V
en particulier | erreur offset _____________________ erreur de gain _____________________ | [6 empty] | Source d’incertitude |  | Incertitude élargie U (en V) | Loi de probabilité | Incertitude type s = u = U/k | Variance s²=u² | Contribution relative (%)
Après correction : | Les résidus sont _______________ à l'EMT le bilan des incertitudes avec un intervalle de confiance de 95% est de _____ LSB __________________ à l'EMT | [6 empty] | Étalon (type B) FI2960MT |  |  | Normale k=2 |  | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | Résolution |  |  | Rectangulaire k=Ö3 |  | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | Fidélité (type A) |  |  | Normale |  | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | Modélisation (type A) Umod = t95%*Sey |  |  | Normale |  | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | Chaîne complète |  | 0 | Normale | 0 | 0
#DIV/0!
Note on M21: R²
Note on N21: L'erreur type pour la valeur y estimée, correspond à l'écart-type des résidus, ou encore, lors de la prédiction, de l'erreur liée à la mesure (si la prédiction se fait dans les mêmes conditions que l'étalonnage) Sn-2
Note on N22: Nb de degrés de liberté (N-2)