## Etalonnage
Annexe 2 : PV Etalonnage |  |  | 2025-10-19 | Nom :
Réf. constructeur : |  | HX711 |  |  |  |  | Avant correction
Description : |  | Balance + Pont de Wheatstone + HX711
Référence interne : | [6 empty] | Après corrrection
Gamme : |  | 0 à 1000 g
Demande client : Erreur Maximum Tolérée |  |  |  |  | EMT = | 0.5 | g | soit 0,05% FS
Etalonnage et vérification | [5 empty] | Uétalon = |  | g
Référence en g
N en LSB
Vérification modèle constructeur m = 1/s*N |  |  |  |  | 1/s = |  | g/LSB
m_th =
Ecart en g
Ecart en LSB
Conformité
Correction : m = b_1*N + b_0 |  |  |  |  | b_1 = |  | b_0 =
m = | [13 empty] | Modèle inverse |  | X = N en LSB et Y =m en g
résidus en g | [12 empty] | b1 |  |  | b0
résidus en LSB | [12 empty] | Δb1 |  |  | écart type sur b0 : Δb0
Conformité | [12 empty] | coeff de détermination R² |  |  | Sey = Sn-2 écart type de prédiction sur y
Nb de degré de liberté : N-2
Etude fidélité de la balance à mi-échelle | [12 empty] | La somme de régression des carrés. |  |  | Somme des carrés des résidus
1- Vérifier que la balance est stable, horizontale, et tarée avant toute mesure. 2- Placer à peu près au centre du plateau la masse de contrôle. 3- Lire et noter la valeur indiquée (en grammes) dès que l’affichage est stable.(Ne pas utiiser la fonction moyenne du programme) 4- Retirer la masse, attendre quelques secondes, puis la replacer sensiblement au même endroit. 5- Répéter cette opération 10 fois au total, en notant chaque mesure.
[11 empty] | Estimation des incertitudes |  |  |  |  | Balance 1kg N°
[12 empty] | Modèle proposé : | m = |  | *N+
[12 empty] | Incertitudes modèle : | Sey= |  | g
Essai N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | degrés de libertés : | 2 | t95% = | 4.3027
m ( en g) | [12 empty] | Umodèle= t95%*Sey = |  | g
Ecart-type : |  |  | degrés de liberté : | 2 |  | t95% = | 4.3027 |  |  |  | Incertitudes balance 1 kg sur gamme 0 à 1000 g
Ufidélité = |  | g | [8 empty] | Source d’incertitude |  | Incertitude élargie m (en g) | Loi de probabilité | Incertitude type s = u = U/k | Variance s²=u² | Contribution relative (%)
Conclusion sur la fidélité : | [10 empty] | Masse Étalon classe M1 (type B) |  |  | Normale k=2
[11 empty] | Résolution affichage (B) q=0,1g => a=0,05g |  |  | Rectangulaire k=Ö3
[11 empty] | Fidélité (type A) |  |  | Normale
[11 empty] | Modélisation (type A) Umod = t95%*Sey |  |  | Normale
[11 empty] | Chaîne complète |  |  | Normale
Note on O21: R²
Note on P21: L'erreur type pour la valeur y estimée, correspond à l'écart-type des résidus, ou encore, lors de la prédiction, de l'erreur liée à la mesure (si la prédiction se fait dans les mêmes conditions que l'étalonnage) Sn-2
Note on P22: Nb de degrés de liberté (N-2)