Fiche : carte Acquisition NI USB 6008

Avec le logiciel Measurement & Automation Explorer accessible depuis le menu Outils de la Face-avant, on peut tester la carte d’acquisition. Par exemple on souhaite mettre à 1 (5V) la sortie logique P03 comme le montre la capture d’écran suivante :

Clic 1

Clic 2

Clic 3

Clic 4

Clic 5

Clic 6

Clic 7

Branchement :

Digital : 12 bits programmables

Port P0 de 8 bits Programmables en entrées ou en sorties

Port P1 de 4 bits Programmables en entrées ou en sorties

1 Entrée ou sortie de comptage programmable PF10

Analog : 8 entrées Analog Input AI, 2 sorties Analog Output AO

8 entrées analogiques Référencées à la masse (branchement RSE)

ou 4 entrées différentielles (voir brochage)

2 sorties analogiques 0 – 5 V (AO0 et AO1)

Guide pratique :

Prenez toujours la carte correspondant à votre numéro de poste : ainsi les tâches MAX et les assistants DAQ peuvent être réutilisés lors d’une nouvelle séance.

- Menu Express : Configurer une carte d’acquisition NI 6008 USB à l’aide des VI Express

Exemple : Générer une Sortie numérique sur le port 0 (8 bits de P00 (LSB) à P07 (MSB))

- Menu Express :  sélectionner le signal 0 de la carte :

- Assembler les deux VI afin d’écrire l’octet souhaité (par exemple : 126 sous forme décimal) sur le port 0 :

Ce programme écrit (126)10 = 11111110 sur le port 0 de P00 (LSB) à P07 (MSB)

Autre méthode : ne pas utiliser les VI express qui prennent plus de ressources mais la fonction E/S de mesures → DAQmx → DAQmx Ecrire

Exemple pour  générer une sortie numérique sur le port 0 :

Etape 1 : sélectionner  Numérique → Voie unique → Echantillon unique → U8 format de port

Etape 2 : créer une constante à tâche/voie d’entrée

Etape 3 : Parcourir → Créer un Nouvel Objet → Tâche Max

Etape 4 : Vous retombez sur l’assistant DAQ à l’aide duquel vous créez la tâche Max comme précédemment.

Etape 5 : Bien nommer votre tâche afin de pouvoir l’identifier aisément. Si vous êtes sur le poste 1 et que  vous utilisez la carte P1 nommer votre tâche P1_Ecrire_P0. Par la suite il sera possible de réutiliser cette tâche et de s’arrêter à l’étape 2.

Ce programme écrit (126)10 = 11111110 sur le port 0 de P00 (LSB) à P07 (MSB)