## étalonnage
PV étalonnage CAN ADS1115 - 16 bits
Désignation : |  |  | CAN 16-Bit PGA 1 à 16 |  |  | Nom :
Constructeur : |  |  | Texas Instruments |  |  | Date : |  | 2025-10-30
Type : |  |  | ADS1115 |  |  | PGA : |  | 1
N° d'identification : |  |  | x |  |  | EMT : |  | 16 | 2
Instrument de référence : |  |  | FI2960MT | Ref : | TW | Avant correction :
Procédure utilisée : |  |  | banc test LabVIEW CAN |  |  | Après correction :
Xétalon | μ_FI | V | [6 empty] | Conclusions
uétalon | σ_FI | V | [6 empty] | Fidélité : | #DIV/0!
YADS115 | N | LSB
xADS1115 | μ_ADS | V
uADS115 | σ_ADS | V
b = x-X | biais | V
Cp |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Justesse : | #DIV/0! | 0
Cpk |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conforme |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Succés | Constructeur | Corrigé
EMT |  | LSB | 16 | 8 | 8 |  | #VALUE! | #VALUE!
q |  | mV/LSB | 0.125 | 0.125 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
offset |  | mV |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
EMT |  | mV | 2 | 1 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
Biais max |  | mV | 2 | 0 | #VALUE!
uétalon (max) |  | mV | 0.66667 | 0 | 0
uADS115 (max) |  | mV | 0.40161 | 0 | 0
Cp (min) |  |  | 1.66 | #DIV/0! | #DIV/0!
Cpk (min) |  |  | 1.66 | #DIV/0! | #VALUE!
Correction proposée : | [8 empty] | Conclusion sur la correction
q |  | mV/LSB | #VALUE!
offset |  | mV | #VALUE!
Xétalon | μ_FI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YADS115 | N | LSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xcorrigé | μ_ADS | V | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
b = x-X | biais | V | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Cp |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Cpk |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Conforme |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Incertitudes ADS115 sur gamme 0 à 4,096 V (PGA=1 et 99% - k=3) | [8 empty] | Conclusion sur les incertitudes
Source d’incertitude |  |  | Incertitude élargie U (en mV) | Loi de probabilité |  | Incertitude type s = u = U/k | Variance s²=u² | Contribution relative (%)
Étalon (type B) FI2960MT |  |  | 0.1015 | Normale k=3 |  | 0.033833 | 0.0011447 | 57.87%
Résolution |  |  | 0.05 | Rectangulaire k=Ö3 |  | 0.028868 | 0.00083333 | 42.13%
Fidélité (type A) |  |  | 0 | Normale |  | 0 | 0 | 0%
Justesse (type A) |  |  | 0 | Rectangulaire |  | 0 | 0 | 0%
Chaîne complète |  |  | 0.13343 | Normale |  | 0.044475 | 0.001978
1.0674